RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA

- Purvciema ielā 38, Rīgā, LV-1035, tālrunis 67570888, fakss 67511200, e-pasts rklasg@riga.lv

# IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

| 2016. gada 22.novembrī | Nr.GKL-16-21-nts |
| --- | --- |

Par elektrodrošību izglītojamiem

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.punktu

I. Darba drošības prasības, darbu uzsākot

- Pirms darba uzsākšanas ir jāaiziet apmācība elektrodrošībā, kuru apliecina instruētā un instruētāja paraksti.

- Periodiskā instruktāža tiek veikta ne retāk kā reizi gadā.

- Uzsākot darbu, sagatavot darbavietu, novākt visu lieko.

- Ieslēgt ventilāciju un apgaismojumu.

- Pārbaudīt darba veikšanai nepieciešamo elektroinstrumentu un ierīču elektroizolācijas un slēdžu tehnisko stāvokli, pārbaudīt to darbību.

- Pirms elektroiekārtu iedarbināšanas un lietošanas izglītojamam:

6.1. jāpārliecinās vai viss ir skaidrs;

6.2. gadījumos, kad ir neskaidrības, jāgriežas ar jautājumiem pie pedagoga;

6.3.elektroiekārta (instrumenti) spriegumam jāpieslēdz tikai tam paredzētā vietā un

vajadzības gadījumā izmantot tikai tos pagarinātājus, kas izsniegti un paredzēti

konkrētās iekārtas ekspluatācijai.

7. Pirms darba uzsākšanas jāpārbauda, vai iekārta (instrumenti) ir darba kārtībā.

8. Iekārta nekavējoties jāizslēdz un jāizrauj kontaktdakša no rozetes, ja pie   iekārtas ieslēgšanas vai tās darbības laikā dzirdams kāds neparasts troksnis vai jūtama deguma smaka. Par notikušo nekavējoties jāziņo tiešajam vadītājam – pedagogam.

9. Aizliegts uzsākt darbu ja:

  - darbavieta nav pietiekoši un pareizi apgaismota;

  - konstatēti elektroinstrumentu vai ierīču bojājumi;

  - ir slikta pašsajūta, reibonis.

II. Darba drošības prasības darba laikā

- Darba laikā jābūt uzmanīgam, koncentrētam un netraucēt citus izglītojamos.

- Darīt tikai to darbu, kurš ir uzdots.

- Lietot individuālās aizsardzības līdzekļus.

- Nestrādāt ar bojātiem elektroinstrumentiem un ierīcēm.

- Lietojamas elektroiekārtas periodiski jāattīra no putekļiem un nosēdumiem.

- Kategoriski aizliegts uzstādīt un lietot paštaisītas un nestandarta elektroierīces.

- Elektrosadales skapim jābūt aizslēgtam. Izglītojamiem aizliegts patvaļīgi to atvērt un veikt darbības ar tajā izvietotajām ietaisēm.

- Aizliegts izraut kontaktdakšu ar mitrām rokām.

- Aizliegts pārnēsāt iekārtu, turot to aiz vada .

III. Darba drošības prasības ārkārtējās situācijās

19.Pārtraukt darbu un ziņot tiešajam darbu vadītājam-pedagogam par bīstamām situācijām.

20. Elektroinstrumentu vai ierīču bojājumu gadījumos (dzirksteļošana, dūmu vai liesmu parādīšanās, deguma smaka u.c.) pārtraukt darbu ar tiem (izslēgt), ziņot tiešajiem darba vadītājam-pedagogam un brīdināt citus izglītojamos par radušos situāciju.

21. Aizliegts remontēt elektroinstrumentus un ierīces, pieskarties atkailinātiem vadiem, apgaismojuma armatūrai un citām strāvu vadošām daļām, noņemt nožogojumus vai aizsargapvalkus – tas jādara kvalificētam personālam.

22. Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties jāpaziņo pedagogam

23. Ugunsgrēka gadījumā izsaukt ugunsdzēsējus zvanot pa tālruni 01 vai 112, ieslēgt signalizāciju.

IV. Darba drošības prasības darbu beidzot

24. Izslēgt elektroinstrumentus un ierīces, sakārtot darbavietu, darba instrumentus nolikt tiem paredzētās vietās, attīrīt iekārtu no putekļiem un nosēdumiem.

25. Sakārto un nolikt paredzētajā vietā individuālos aizsardzības līdzekļus.

26. Novākt visus ražošanas atkritumus un degtspējīgos materiālus.

27. Aizvērt logus, izslēgt ventilāciju, apgaismojumu un aizejot aizslēgt durvis.

28. Par darba gaitā konstatētajiem bojājumiem vai trūkumiem, neatbilstošām darbībām ziņot pedagogam.

| Direktors | R.Alijevs |
| --- | --- |