RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA

- Purvciema ielā 38, Rīgā, LV-1035, tālrunis 67570888, fakss 67511200, e-pasts rklasg@riga.lv

# IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā

| 2016. gada 22.novembrī | Nr.GKL-16-20-nts |
| --- | --- |

Par ugunsdrošību izglītojamiem

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumu Nr.1338„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 7.punktu

Ugunsdrošības instrukcija skolēniem.

- Skolas teritorijā vienmēr jābūt brīvam caurbrauktuvēm pie visām ēkām. Tās nevar izmantot skolēnu transporta līdzekļiem ( velosipēdi , mopēdi , motocikli , mašīnas ).

- Ģimnāzijas teritorijā ir aizliegts:

- Smēķēt;

- Atnests uz ģimnāziju un lietot tas teritorijā sērkociņus , šķiltavas , sprakstošas viegli uzliesmojošas vielas , priekšmetus un materiālus;

- Kurināt ugunskurus , izņemot īpašus gadījumus skolotāja klātbūtnē ( vieta-ne tuvāk par 110 m no ēkas ) , saskaņojot ar pašvaldības policiju un veicot ugunskura vietas ierīkošanu;

- Dedzināt pērno zāli.

- Ģimnāzijas ēkā aizliegts:

- aizkrāmēt evakuācijas ceļus ( somām un mantām)

- telpu uzkopšanai izmantot viegli uzliesmojošus materiālus

- atstāt bez uzraudzības elektrotīklam pievienotas sadzīves elektroierīces ( plītiņas, tējkannas u.c. ) izņemot ierīces kuru ekspluatācija to pieļauj;

- izmantot gludekļus , plītiņas u.c. ierīces izņemot speciāli ierīkotās telpās.

- Elektroiekārtu ekspluatācija aizliegts :

- izmantot vadus ar bojātu izolāciju;

- izmantot elektriskās sildierīces;

- atstāt zem sprieguma elektriskos vadus ar neizolētiem galiem;

- izmantot bojātas rozetes.

- Fizikas un ķīmijas laboratorijas strādāt ar reaktīviem , elektriskajām un sildierīcēm tikai skolotāja vai laboranta klātbūtnē un vadībā.

- Lugu , izrāžu un citu masu pasākumu laika nav atļauti gaismas un pirotehnikas efekti , kas var izraisīt ugunsgrēku;

- Rokas ugunsdzēsības aparāti ir piestiprināti gaiteņos pie sienām , ka arī kabinetos pie kuru durvīm ir uzlīme ugunsdzēšamais aparāts.

- Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa  ir marķējums , kurā norādīts:

- aparāta tips

- pildījuma veids

- aparāta uzdevums

- iedarbības kārtība

- derīguma termiņš

- Ja skolēns pamana ugunsgrēka izcelšanos vai tās teritorijā vai ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu , kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks , viņam nekavējoties jāziņo par to jebkuram ģimnāzijas darbiniekam vai pieaugušajam kuru viņš ir sastapis.

- Par ugunsdrošību ģimnāzijā atbild skolas direktors un ar rīkojumu norīkotā persona.

- Visiem ģimnāzijas skolēniem ir jāievēro ugunsdrošības noteikumi.

- Skolēni , kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī to vecāki , atkarība no postījuma rakstura un sekām var tikt saukti pie atbildības.

- Skolēniem ugunsgrēka gadījumā jāvadās atbilstoši izstrādātiem noteikumiem (pielikums Nr. 1 ).

Skolēna rīcība ugunsgrēka gadījumā.

- Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā , tad skolēniem stingri jāiever ota skolotāja norādījumi , kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases evakuāciju atbilstoši evakuācijas plānam.

- Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī un skolēni atrodas ģimnāzijas telpās , tad ir jadodās uz to klasi vai kabinetu kur ir paredzēta stunda. Ja tas nav iespējams tad jāiet uz tuvāko kabinetu un jāpilda tā skolotāja norādījumi kas atrodas tajā klasē.

- Iziet no ģimnāzijas ēkas ir nepieciešams organizēti, ātri un bez panikas.

- Ja skolnieks ugunsgrēka brīdī atrodas ārpus skolas ēkas , kategoriski aizliegts ieiet ēkā.

- Par ugunsgrēka sākšanos un evakuāciju ar trim gariem zvaniem vai mutiski.

- Ugunsgrēka gadījumā zvanīt pa tālr. Nr 112

| Direktors | R.Alijevs |
| --- | --- |

Instrukciju sagatavoja:

atbildīgais par ugunsdrošību

Jānis Leists